## 안전점검체크리스트
안전 점검 체크리스트 (Safety Inspection Checklist)
■ 기본 정보
공사명 |  |  | 점검일자 |  | 점검자 |  | 확인자(감리)
※ 점검 주기는 산업안전보건법 시행규칙 및 현장 안전관리계획서에 따라 달리 적용됩니다. 불량 발견 시 즉시 조치 후 조치 내역 기재.
■ 점검 항목
No. | 점검 분류 | 점검 항목 | 관련 법령 근거 | 양호 | 불량 | 조치 내역 / 비고
1 | 개인보호구 | 안전모 착용 및 턱끈 체결 상태 | 산안법 시행규칙 제32조
2 | 개인보호구 | 안전대(안전벨트) 착용 및 체결 확인 | 산안법 시행규칙 제32조
3 | 개인보호구 | 안전화 착용 상태 확인 | 산안법 시행규칙 제32조
4 | 개인보호구 | 안전조끼(야광) 착용 확인 (중장비 혼재 구역) | 산안법 시행규칙 제32조
5 | 개인보호구 | 방진마스크 착용 (분진 발생 작업) | 산안법 시행규칙 제32조
6 | 추락·낙하 방지 | 안전난간 설치 높이(90cm 이상) 및 고정 상태 | 산안법 시행규칙 제13조
7 | 추락·낙하 방지 | 개구부 덮개 또는 안전방망 설치 | 산안법 시행규칙 제43조
8 | 추락·낙하 방지 | 작업발판 폭(40cm 이상)·틈새·고정 상태 | 산안법 시행규칙 제57조
9 | 추락·낙하 방지 | 낙하물 방지망 설치 상태 (10m 이내 1단) | 산안법 시행규칙 제14조
10 | 추락·낙하 방지 | 고소작업 시 추락방지 수직구명줄 설치 | 산안법 시행규칙 제44조
11 | 가설 구조물 | 비계 벽 연결재 수직 5m·수평 5.5m 이내 설치 | 산안법 시행규칙 제59조
12 | 가설 구조물 | 비계 발판 최대 적재하중 표시 및 준수 | 산안법 시행규칙 제56조
13 | 가설 구조물 | 동바리 수직도 및 연결재 설치 상태 | 산안법 시행규칙 제331조
14 | 가설 구조물 | 거푸집 동바리 침하 방지 밑판 설치 | 산안법 시행규칙 제332조
15 | 중장비 | 크레인 와이어로프 마모·꼬임·단선 상태 | 산안법 시행규칙 제163조
16 | 중장비 | 중장비 작업 반경 내 유도자 배치 여부 | 산안법 시행규칙 제200조
17 | 중장비 | 굴착기·지게차 후방 경보장치 작동 확인 | 산안법 시행규칙 제98조
18 | 중장비 | 중장비 운전원 자격증 소지 확인 | 건설기계관리법 제26조
19 | 전기 설비 | 누전차단기 설치(정격감도 30mA 이하) 및 작동 | 산안법 시행규칙 제304조
20 | 전기 설비 | 임시 배선 절연피복 손상·노출 여부 | 산안법 시행규칙 제301조
21 | 전기 설비 | 전기 분전함 잠금 장치 및 표지 부착 | 산안법 시행규칙 제305조
22 | 전기 설비 | 젖은 손·우천 시 전기 작업 금지 준수 | 산안법 시행규칙 제301조
23 | 화재 예방 | 소화기 배치 위치·압력 게이지 정상 여부 | 산안법 시행규칙 제232조
24 | 화재 예방 | 용접·절단 작업 주변 가연물 제거 및 화재감시자 배치 | 산안법 시행규칙 제241조
25 | 화재 예방 | 인화성 물질(도료·신너) 밀폐 보관 상태 | 산안법 시행규칙 제232조
점검 결과 집계 (양호 건수 / 불량 건수) |  |  |  | 0 | 0
■ 종합 의견 및 긴급 조치사항